包1

| 包序 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 打粉机 | - 工作容积：≥6L - 处理量1-3KG/H - 粉碎细度：200-1000目 - 出料方式：振动出料 - 装料筒：≥185*450 - 粉碎介质（振动棒）：≥160*275 - 长宽高：≥910*580*835 | 1台 |
| 1-2 | 双目生物显微镜 | 1.光学系统: （1）采用蔡司高性能的无限远光学系统，高分辨率、高反差、高色还原。 （2）国际标准的45mm物镜齐焦距离； （3）不用化学药品的绿色环保防霉技术。 2. 主机: 符合人机工程学原理的高性能主机，ICS光路设计，配备精确定位的四位物镜转换器，国际标准的W0.8接口。 3. 目镜观察筒: 使用极为舒适的30°观察筒，视场直径20mm.铰链式观察筒，可上下翻转，双眼点；也可360度旋转。 4. 载物台: 陶瓷覆涂机械载物台，内置双层机械平台：155mm×142mm；移动范围：50mm×76mm，带切片夹持器 5. 调焦机构: 谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环。 6. 照明系统: 双光源配置，直流30W长寿命卤素灯泡，亮度可调节； LED长寿命冷光源，并可随意更换光源。 7. 聚光镜: 高性能的Abbe聚光镜 8. 目镜: 10倍目镜，视场数18；双眼屈光度可调；带目镜罩2只。 9. 镜架两侧蓝色的发光强度显示，使用者从远处就可迅速检查发光强度。 | 1台 |
| 1-3 | 仿真考试平台 | - 仪器单元简介 序号; 仪器; 型号. 1; 液质联用仪; 岛津LCMS8040. 2、 培训内容描述 （1）液质联用单元 仿真要求模拟环境水样中全氟化合物含量的测定过程，包括以下内容： 仪器开机：液相色谱仪、真空泵、控制器、检测器、柱温箱、自动进样器、电脑开机 样品配制：单标配制、混标配制 进样：自动进样器的使用 工作站操作 3、 学员站系统功能 功能模块功能简介系统登录可以输入学员姓名和学号，选择单机模式或局域网模式运行，进入仿真系统。高级配置可以根据需要预先设置软件运行后的画面在屏幕上的显示比例，包括：画面填充整个屏幕、原始画面大小、适合屏幕的最佳画面。培训参数选择可以选择不同的培训工艺、培训项目当前信息总揽可以查看当前运行的学员站软件当前工艺、操作模式。重做当前任务将学员站软件模型数据、评分初始化。内置自动快门软件后台在本地每隔3分钟自动保存操作进度文件，以配合教师站软件的加载快门功能，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案。系统冻结/解冻在任何时间都可以暂停/继续运行仿真系统。变量监视可以对仿真系统温度、液位、压力、流量、阀门开度等变量的实时数据进行监视，并查看上述数据波动范围的上限和下限。仿真时钟设置即运行时间设定，教员可以减缓或加速工艺变化的速度，以25%、50%、100%、200%、300%、400%的速度进行数据运算。成绩爬升图直观的反映学员操作过程得分情况和操作质量的走势。操作评价功能操作评分系统全程跟踪学员操作过程，记录工艺仿真每一步的操作痕迹，双向推理操作与和组态结果，依据操作规程知识库对步骤顺序和工艺指标进行评分，对工艺仿真的具体实现方法给予指导性的操作说明；其主要功能有：（1）根据装置操作规程和技能操作经验采用了步骤评分和对应评分描述，实现了操作步骤的在线指导。（2）根据设备操作要求和工艺参数要求采用了质量评分和对应评分描述，实现了操作质量的在线指导。（3）对普通操作步骤、指标质量控制、操作规程、操作时机等进行监控评定。（4）当重要指标控制严重超标时惩罚性扣分。（5）当操作规程上面出现严重错误时惩罚性扣分。（6）评分自动提示：显示接下来的操作步骤，在线指导学员操作。（7）操作成绩单：支持学员操作总成绩、细化步骤得分情况的浏览、保存、打印等功能。 4、 教师站软件功能 功能模块功能简介大厅管理设置教师站的培训规模，查看服务器状态、实际连接数量。考核策略设置仿真考试试卷，包括仿真试题内容、仿真时标、运行风格、完成时间、分值比重等设置。同时可以实现仿真试卷中加入客观理论试题试卷，包括单选和多选题。用于学校组织仿真考试或测验。培训策略设置仿真培训方案，包括仿真培训内容、仿真时标、运行风格的设置。权限策略设置考试过程中的权限，包括开卷考试、闭卷考试、自由练习、联合操作。事故策略可以设置仪表事故、流通事故、机泵事故、控制阀门事故等，通过扰动设置实现事故的添加。通过预先设置随机故障顺发和并发，对已连接的学员站进行故障下发，考察学员的故障处理能力。思考题策略设置单选、多选形式的理论考卷和出题方式。自定义显示可以调整登录学员监控区的显示内容，包括机器号、姓名、连接状态、IP、当前工艺、当前成绩、总成绩等信息。培训大厅建立新的虚拟培训室或考场，可以将事先组好的仿真试卷导入培训室，开放后可以组织学生进行考试。具有监控成绩，管理考试功能。学员分数可以在线收集、记录登录学员的平时练习和考试成绩，连有打印机可以直接经成绩相关图表打印。具有历史成绩查询功能。备份成绩/查看备份可以手动备份登录学员的成绩，以原始报表的形式保存至系统预设位置，通过查看备份功能，可以打开系统预设位置编辑或拷贝成绩备份文件。学员总览以列表的形式显示当前运行的学员站信息，如学员姓名、培训信息、当前状态、当前成绩、操作时长等信息运行管理设置不同的权限以限制学员对培训系统的功能的使用，如限制学员是否可以自行使用快门、冻结和解冻，是否可以自行改变时标，是否可以自行终止或退出仿真系统运行等功能，还可以进行查看成绩单，查看操作步骤得分，变量监视等加载快门当学员在培训或考试过程中，学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，给学员机加载本地保存的快门文件，恢复其操作进度和成绩，形成应急处理预案。联合操作设置多个学员配合操作同一套仿真系统，数据和界面状态实时同步，可以实现工厂班组操作的培训模式。在线支持可通过外部网站获取到相关在线技术支持。 备注：1、该软件配备30个在线使用账号，学生可以随时随地登陆Internet网络进行软件的操作与练习。 2、软件操作数据均来自于真实生产企业，贴近生产，实现学生到操作工的无缝对接，能够提供相应说明文件。 3、此软件能够承担工业分析大赛考试需求，并且厂家能够提不少于三年承办大赛，满足近三年大赛全部要求软件资质。 | 1套 |
| 1-4 | 市场营销综合实训与竞赛系统 | 一、学生训练系统: ★1、系统的操作界面由经营状态和任务导航两部分组成。经营状态能够形象直观的显示企业的基本运营状态。采用典型工作任务驱动的方式开展教学，不能使用复杂的参数表、层层定义来实现各功能的模式。 ★2、系统需将规则嵌入到相应操作中。针对每一步重要的操作采用确认提醒机制，避免不必要失误。 ★3、能够模拟经营3年12个季度，每年有直销、批发、零售三种销售方式。 ★4、产品具有市场流行功能的趋势分析。 ★5、能够支持习惯性、理智型、冲动型、经济型、情感型、不定型6种不同零售人群的市场调研、市场分析。 二、教师指导系统: ★1、具有直销竞标、批发竞标、媒体广告招标的控制功能。 2、具有多家企业的实时经营数据分析功能，多种分析模型，方便教师分析问题，解决问题。 3、具有进度监控功能，方便教师掌握各组的经营状态。 ★4、能够灵活进行市场模型参数设置；能够灵活进行零售商合作、配送费用、库存费用、生产线、产品、厂房等运营模型参数设置功能。 三、管理员控制系统: 1、初始化数据功能方便教师在讲授规则时，让学生大胆练习而不影响正式经营。 2、数据备份功能帮助教师进行实验过程和实验结果的保存，促进实验教学的管理。 3、数据还原功能便于教师复盘讲解，方便不同班级不同时间实验安排。 ★四、用于日常教学以及高职技能竞赛“市场营销”项目。 |  |
| 1-5 | 电子商务综合实训与竞赛系统 | 一、网店运营推广: ★1、根据系统提供的市场模型，模拟电子商务企业5轮10期的经营，每轮学生完成数据魔方分析、店铺开设、网店装修、采购投标、商品入库、发布商品、SEO优化、SEM推广、团购、秒杀、套餐、站外推广、订单分发、货物出库、货物签收、应收款/应付款、支付工资、应交税缴纳、关帐等主要任务。 ★2、系统内置动态的市场模型--“数据魔方”，提供市场需求数据和关键词数据。市场需求数据包括裤子、桌子、油烟机、项链4类商品在15个城市中4种人群的需求量和市场平均价格。关键词数据提供买家搜索的关键词展现量、点击量、点击率、转化量、转化率、平均点击单价、搜索相关性等信息。 ★3、“建立配送中心”功能：租赁、改建、搬迁、退租、设配区五个功能。 ★4、“SEO优化”功能：每种商品最多可以拟定7个标题关键词尽可能匹配买家搜索的关键词。 5、教师指导系统具有一键托管、经营控制、采购招标、站外推广招标、进度监控、登录信息管理、清除经营数据、学生管理、系统设置等经营管理功能。 6、教师指导系统具有实时数据分析功能，多种财务分析模型，方便教师分析问题，解决问题。 二、网店客户服务: 学员训练平台： ★1、系统模拟买家提问，学生通过网店客服窗口快速回答，支持同时并发30个窗口，并自动判断背景企业规定的客服用语的正确性，自动生成成绩。 ★2、学生在回答每一个问题后，系统会有相应的反馈，显示这道题是否回答正确、等分多少、耗时多少等信息。 ★3、因为在实际工作中，买家所问的问题很多都是相同或相似的，学员训练平台可以让学员在熟悉背景资料的同时，把买家常问问题的答案形成标准话术，设置到快捷回复中，成倍提升工作效率。 教师控制平台： ★1、教师可以自由维护背景企业资料及规定话术。 ★2、教师可以看到学员的答题情况，包括分数、答题数目、答题时间等信息，方便教学。老师还能够对学员账号进行增、删、改、查，根据学员答题情况设置针对每一道题的答题响应时间。 ★3、老师可以根据教学需要进行命题考核，也可以进行随机抽题，使得教学活动更加灵活。 三、网店开设装修: 学员训练平台： ★1、根据平台的任务要求，站在专业商品采编的角度，对网店需要售卖的商品进行拍摄训练，包括数码、食品、美妆、服饰、家居百货、鞋子箱包、母婴玩具、办公家具、珠宝饰品等品类的产品。 学员需要先拍摄商品，然后进行图片上传，完成任务之后会有相应的提示，待专家或教师批阅后，能看到自己的得分以及专家或老师对任务完成情况的评价和改进建议。 ★2、利用实训平台提供的素材结合商品采编中拍摄的商品素材，完成PC端网店首页的“店铺Logo、导航、商品分类、广告图、轮播图、商品推荐”和商品详情页的“商品展示类、吸引购买类、促销活动类、实力展示类、交易说明类、关联销售类”的设计与制作。 ★3、学员端软件的操作界面提供多平台（C2C、B2C、B2B）和多终端（PC、手机、平板电脑）的操作选择，能够对店铺进行多平台和多终端发布，实现“店铺、商品同步”和“多店铺商品管理”。 ★4、利用实训平台提供的素材结合商品采编中拍摄的商品素材，完成移动端网店的“店铺头像、店标、网店banner”和商品详情页的“商品展示类、吸引购买类、促销活动类、实力展示类、交易说明类、关联销售类”的设计与制作。 专家指导平台： ★专家指导平台具有阅览学员任务完成情况、评定成绩、为学员提出改进建议等功能。专家可以分别对商品采编模块、PC端店铺首页以及详情页、移动端店铺进行评分和点评。 教师控制平台： ★1、教师控制平台具有模块管理、学生管理、专家管理、得分管理、专家选题、商品采编管理、清除任务数据、平台设置、店铺管理、商品管理等操作管理功能。 ★2、数据备份功能帮助教师进行实验过程和实验结果的保存，促进实验教学的管理。数据还原功能便于教师复盘讲解，方便不同班级不同时间实验安排。支持在线升级及自动升级，无需进行下载升级包等繁琐的操作，一键升级。 ★3、教师可以根据教学需要，进行随机抽题布置任务给学员，也可以指定某一任务，使教学设计更加灵活。 ★四、用于日常教学以及高职技能竞赛“电子商务”项目。 | 1套 |