工程量清单编制说明

工程名称：福建卫生职业技术学院谈话室改造项目工程

- 工程概况 - 建设地点：福州市闽侯县 2、工程专业：房屋建筑工程 3、工程类型：装饰工程 4、工期质量：合同工期 / ；工程质量：合格工程 5、招标范围：装饰工程。发包人单独发包的需要总承包人代管的专业工程有：/ ； 6、工程特征： - 建筑面积： / ； - 层数及檐口高度：无； - 结构质式：无； - 基础类型：无； - 装饰情况：地面铺化纤地毯，天棚采用PVC 吊顶，墙面软包 - 混凝土情况：无。 - 编制范围 按照福建省建筑设计研究院提供的福建卫生职业技术学院谈话室改造项目工程项目的施工图纸，编制范围包括装饰工程，具体范围如下： 1、不含三通一平； 2、不含电梯工程 - 编制依据 1、图纸：福建省建筑设计研究院提供的施工图纸（工程编号:\ ）； 2、招标文件：无；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告：无； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 5、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017~FJYD-311-2017)、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017) 、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)及现行补充或调整文件（截止2018年8月20日）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2018年8月20日），其中，暂列金额： / ；工程排污费：不计。 【说明：价格、取费属于控制价的说明】 - 其他说明： - 墙上新增1个设备线孔洞 - 建筑垃圾清理及外运综合考虑在综合单价中 - 新增厕所一个 - 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌见下表 材料名称; 品牌范围; 备注. 2、甲供的材料设备及其单价见下表 名称; 品牌; 单价; 备注. - 报价注意事项 【说明：主要针对施工方法、施工方案及其措施项目、规费、深化设计等在结算时是否可以调整的问题】 1、土方工程：无； 2、桩基工程：无； 3、环境保护：无； 4、混凝土模板及支架：无； 5、脚手架：无； 6、施工排水、降水：无； 7、垂直运输：无； 8、大型机械设备基础：无； 9、大型机械设备检测：无； 10、大型机械设备进出场及安拆费：无； 11、基坑支护工程拆除：无； 12、非夜间施工照明：实际不同不再调整； 13、材料二次搬运：无； 14、其他特殊措施：未考虑，如有发生按实签证； 15、工程排污费：未计算噪音超标排污费，如有发生时按有关规定按实结算； 16、劳保费率：/； 17、需要二次深化设计的 按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 七、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 编码; 名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容.