**招标控制价编制说明**

工程名称：福建卫生职业技术学院药剂车间新装低压电缆工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **工程概况**   1、建设地点：福州市闽侯荆溪关口村  2、工程专业：安装工程  3、工程类型：/  4、工期质量：合同工期 / 天；工程质量：合格工程   1. **编制范围**   按照业主提供的工程量清单，编制范围包括低压电缆、配电箱等等，具体范围详见工程量清单。   1. **编制依据**   1、按照业主提供的福建卫生职业技术学院药剂车间新装低压电缆工程量确认单。  2、地质勘察报告：/；  3、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；  4、消耗量定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~407-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301～312-2017)（截止2018年6月26日以前）；  6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版），其中，暂列金额：/；工程排污费：不计。  7、人工单价：人工费执行政策性文件调整。  8、材料价格：  材料价格：闽侯县2018年4月份材料综合价格、《2017福州市建设工程材料价格》、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。  9、机械台班价格：福建省2018年1季度机械台班。   1. **取费标准** 2. 项目类别：单独发包的安装工程； 3. 税率：按10%； 4. **主要材料及设备**    1. 参考品牌的材料设备情况及预算取定的品牌情况见下表  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 材料名称 | 参考品牌 | 控制取定品牌 | 备注 | | 配电箱 | 福建盛众电气、福州成硕机电、福建中能电气 |  |  | | 电线、电缆 | 南平太阳、宏图高科、上海熊猫 |  |  | | 配电箱元器件 | 西门子、施耐德、ABB |  |  |   2、甲供的材料设备及其单价见下表   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 品牌 | 单价 | 备注 | |  |  |  |  |   3.经市场询价的材料设备：  。  **六、本项目补充的工程量清单**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 | |  |  |  |  |  |  |  1. **其他说明** 2. 本工程项目工程量全部由委托方提供具体明细如下：   1.低压电缆ZR-YJV-4x95+1x50：3米  2.低压电缆ZR-YJV-4x50+1x25：2米  3.低压电缆ZR-YJV-4x120+1x70：5米  4.低压电缆ZR-YJV-5x10：42米  5.低压电缆ZR-YJV-5x4：6米  6. 低压电缆ZR-YJV-5x4：8米  7. 塑壳断路器 3P 150A：2个  8. 成套配电箱：3台  其余未明细的工程量详见业主提供的工程量确认表。  **八、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）**  。 |