建筑工程工程量清单编制说明

工程名称：福建卫生职业技术学院药剂车间新装低压电缆工程

- 工程概况 1.建设地点：福州市闽侯荆溪关口村。 2.工程专业：安装工程。 3.合同工期：按招标文件；工程质量等级：合格。 4.招标范围：福建卫生职业技术学院药剂车间新装低压电缆工程；单独发包的专业工程：安装工程。 - 编制范围 按照业主提供的设计的福建卫生职业技术学院药剂车间新装低压电缆工程 工程量确认单，专业范围包括安装工程。 - 编制依据 1.图纸：业主设计的福建卫生职业技术学院药剂车间新装低压电缆工程图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/（招标文件编制单位）编制的招标文件。其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规则》（GB50854-2013）及解释和勘误。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》(FJYD-102-2017)、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~407-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301～312-2017)（截止2018年6月26日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2018年6月26日）。其中，暂列金额：/元；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7、其他：/。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 备注. 配电箱; 福建盛众电气、福州成硕机电、福建中能电气. 电线、电缆; 南平太阳、宏图高科、上海熊猫. 配电箱元器件; 西门子、施耐德、ABB. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 五、报价注意事项 1.土方工程：/。 2.桩基工程：/。 3.混凝土模板及支架：/。 4.脚手架：采用内装修采用满堂脚手架和外墙采用吊篮脚手架。 5.施工排水、降水：/。 6.垂直运输：/。 7.大型机械设备进出场及安拆费：/；大型机械设备基础：/；大型机械设备检测：/。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：垃圾外运运距投标人自行考虑。 10.需要二次深化设计的/，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：/。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 七、其他需要的说明 - 本工程项目工程量全部由委托方提供具体明细如下： 1.低压电缆ZR-YJV-4x95+1x50：3米 2.低压电缆ZR-YJV-4x50+1x25：2米 3.低压电缆ZR-YJV-4x120+1x70：5米 4.低压电缆ZR-YJV-5x10：42米 5.低压电缆ZR-YJV-5x4：6米 6. 低压电缆ZR-YJV-5x4：8米 7. 塑壳断路器 3P 150A：2个 8. 成套配电箱：3台 其余未明细的工程量详见业主提供的工程量确认表。