| 包序 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 物业服务 | - 物业招标内容及要求 - 一、项目概况 1.1 本次采购项目为物业管理服务，要求投标人必须具有独立法人资格。 1.1 福建卫生职业技术学院总用地面积 约508 亩。 1.2 学院各楼宇分布情况及服务需求 学院共31幢建筑：1幢行政楼、4幢系部楼、1幢教学楼、1幢图书馆、1幢学术报告厅、1个体育场、1幢实训车间、1幢实训教学楼、13幢学生公寓、育才实习生公寓3幢（含华侨新村59、60号）、1幢仓山教工宿舍、2幢食堂楼和学生活动中心、1座门卫室的卫生保洁、日常零星维修及学生公寓的管理服务。另有建设中的学生公寓楼2幢。 1.3 学生公寓情况及服务需求 闽侯校区13幢学生公寓和3幢育才实习生公寓（含华侨新村59、60号）的安保、日常零星维修以及除学生寝室室内以外的所有公共区域的卫生保洁。 1.4 教学楼情况及服务需求 闽侯校区1幢教学楼，除教室室内以外的所有公共区域的卫生保洁（含开水间2间），教室每天的开关管理，所有教室内保洁工具、粉笔、黑板刷的提供，教师休息室管理（内含饮水机），灯具、吊扇、消防设施检查及报修，教学楼公共卫生检查和家具、门窗、窗帘报修管理人员。 1.5 校园公共区域及服务需求 上述楼宇及绿地以外的所有公共区域，包括道路、铺装广场、垃圾场的保洁、日常零星维修及垃圾清运和污水管、雨水管、窨井疏通；学院内所有道路路面保洁和井盖管理；整个校园的化粪池、污水池、隔油池的清理、清掏工作。 1.6 服务期为3年。 1.7 服务要求：中标人必须承诺室内外日常卫生打扫清理工作在上午基本完成(其中部分打扫清理工作在上午8:00前完成,如大厅、重要办公场所、主要道路等),下午主要进行保洁工作，维修要承诺应急维修。 1.8 正常人员配备及要求： A、驻校项目经理1名，中标人拟派的首个项目经理应为投标时答辩的项目经理，且须在采购人处管理工作满一年以上才可申请更换项目经理，若中标人未满三个月更换项目经理，视为违约，学院有权单方面终止合同，不退还履约保证金；若未满一年更换项目经理，学院将对中标人罚款1万元。中标人后续指派的项目经理应至少在采购人处服务一年以上才可申请更换，并经采购人同意。不满足一年者，学院将对中标人罚款5千元。更换的项目经理须具有物业管理经验一年以上，附上相关证明材料报学院同意。无证明材料不得更换，若强行更换，视为不按合同履约，学院有权单方面中止合同，且不退还履约保证金。若因项目经理管理水平及能力问题，学院有权要求更换，若连续被学院要求更换2次的，学院将对中标人罚款5千元。 B、室内外卫生保洁人员：室外卫生保洁人员不得少于8人，室内保洁人员不得少于17人，保洁主管人员1人。 C、宿管人员： （1）学生公寓片区出入口值班室启动之后的人员配备要求：4个值班室和育才实习生公寓，须安排宿管人员分三班24小时不间断值班（含周末、节假日及晚班），每个值班室每班至少1人；学生服务中心3人（含宿舍主管1人和1号楼宿管及教学楼公共卫生检查和家具报修管理人员），其中学生服务中心工作日白班至少2人，周末至少1人，晚班至少1人工作至晚上9点。 （2）在学生公寓片区出入口值班室未启动之前的人员配备要求：学生服务中心5人（含宿舍主管1人），工作日白班至少4人，24小时值班制，其余时间1人（含周末）；育才实习生公寓，安排宿管人员分三班时24小时不间断值班（含周末及节假日），每个值班室每班时至少1人。 D、维修人员正常工作日白班至少6人（含主管），晚班、周末及节假日值班至少1人。 1.9设备要求 配备高压射水机和室外扫地机至少各一台，且室外扫地机每天作业不少于三小时。 中标后，若学院未启动学生公寓片区出入口值班室管理，每月予以扣除相应的物业管理费用，具体扣除费用根据中标人投标报价部分宿管人员的月工资×值班室安排的人员数量。 在承包期内，学院A、D两幢宿舍楼若遇启动，中标人还应根据实际需要增加物业服务人员，学院根据实际需要服务人员的情况，按每人每月按中标人投标报价部分宿管人员的月工资相应增减物业管理费。 注：中标后若人员未按承诺的人员到位，所缺人员将按中标方投标文件内所列的工资扣物业费用，若投标文件内所列的工资与招标文件第三章招标内容及要求第三大点监管的扣发标准相比，参照工资标准高的扣发物业费用。 - 二、物业管理具体要求 - （一）室外卫生保洁服务 1.室外卫生保洁服务范围 负责学院范围内除绿地、明湖和建筑物外的所有公共场所及道路（含桥头至学院大门的道山新路）的清洁卫生；以及垃圾场管理、垃圾收集、清运，垃圾清运费、垃圾袋费用包含在投标报价中。 - 室外卫生保洁服务要求和标准 表1：道路及公共场所等室外卫生保洁服务 工作周期; 保洁工作项目及内容; 保洁工作要求. 每日工作; 1、道路; 1.1无垃圾、杂物、石块、渣土； 1.2路沿石边无杂草、青苔； 1.3雨水沟、污水沟（井）下水道、化粪池无堵塞物、排放通畅；. （1）清扫道路地面垃圾，打扫桥头至学院大门的道山新路。 （2）及时清除道路积水,清理雨水沟、下水井、雨水井和排洪沟淤泥、垃圾。 （3）及时清理路沿石的杂草和青苔。 注：污水井盖、雨水沟盖、垃圾桶等设施损坏，要及时报修。. 每月工作; 用高压射水机冲洗道路地面一次，重大活动及时冲洗; 干净、无杂物、无青苔. 每日工作; 2、公共场所; 干净、无垃圾. 清扫体育场、篮球场、铺装广场等所有公共活动场所。. 每日工作; 3、垃圾; 3.1 垃圾桶无污迹、无异味、不过满； 3.2 垃圾场周边无积水，垃圾不随意堆放； 3.3 垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。. （1）每日清理垃圾桶里的垃圾，垃圾桶的垃圾积压不得超过容积的2/3，垃圾桶摆放整齐。 （2）每日打扫垃圾场周边卫生。 （3）负责校内商业网点、食堂、学生公寓垃圾清运，垃圾转运场管理。. 每月工作; 每月清洗一次垃圾桶，并用消毒剂喷杀消毒，喷灭蚊蝇药。. 每周工作; 3、宣传栏、指示牌、标识牌等室外设施; 干净、无污迹. 每周擦拭一次，如有顽固污迹，用棉抹布配合专用保洁剂抹净。. 每年工作; 4、化粪池、污水池; 出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，无异味. （1） 化粪池、污水池清掏、清理（含外运）每年至少2次，时间分别安排在寒暑假之初。有堵塞溢出要及时彻底清掏清理，无残渣，清理后及时清洁现场，当天完成垃圾清运（约22个池，具体以实际数量为准）。 （2）清掏（外运）完毕时，必须通知甲方派员实地查看，验收合格。. 每年工作; 5、隔油池、污水管、雨水管、下水道; 保持管道畅通. - 日常卫生间、盥洗间等下水道堵塞报修，应当天安排及时疏通。 （2）每月至少清掏两次食堂油污隔离池，要安排有资质公司，如有堵塞应及时清掏。 （3）每年至少清理地下管井两次，捞起井内泥沙和悬浮物，有堵塞要及时疏通，保障雨水排水管畅通，清理结束地面冲洗干净。清理时地面竖警示牌，必要时加护拦。暴雨时要专人巡视，发现雨水口堵塞要及时清理疏通。 （4）每月至少疏通一次食堂至油污隔离池之间的污水管，有堵塞溢出则要及时疏通，保证污水管的通畅。其他区域的污水管要保证污水管的通畅，有堵塞溢出时要及时疏通。如因地面塌陷造成污水管损坏或堵塞，中标人须及时报修，由学院安排维修并承担维修费用。. 每年工作; 6、 蓄水池; 保持清洁，水质合格. - 每年寒暑假之初对蓄水池（闽侯校区2个，育才校区4个）至少清洗2次。 - 以高压洗净机或高压冲洗，清除池壁、池底淤泥、杂物。 - 清洗后验收，水样送卫生部门化验合格。一年需提供一次检测报告，二次供水管理人员要有健康证。. 每日工作; 6、 其他; 干净、无杂物. （1）学生公寓楼阳台花池平台共296个，要定期打扫，做到无杂物垃圾堆积，至少一学期开学与学期末各清理1次。 （2）定期打扫并清理上人屋面的地漏及杂草。 （3）每日定时要有人巡查室外卫生，保持常态的干净卫生环境。. 每周工作; 每周对校园外环境消杀一次，单周消杀行政楼、学生公寓及食堂周边；双周消杀教学楼、图书馆及系部周边，每学期开学第一天和期末放假前一天对三个食堂内环境喷洒消杀和布鼠药灭鼠各一次。校园室内消杀根据季节情况基本上安排每月一次，如遇蚊虫较多季节则按需喷洒。另外，如出现传染病，应根据需要配合进行临时消杀。实习公寓（育才）每学期开学、期中和期末放假前要喷洒消杀药水及布鼠药灭鼠各一次，如有需求还要根据具体情况进行临时消杀。消杀喷洒药物由院方提供。. 临时性工作; 完成迎宾、迎检、迎新的突击性卫生清扫清运工作。; 按学院要求. 注：中标后，增加或减少的室外打扫面积按实际增加或减少的室外打扫面积*单价相应予以增加或减少室外卫生保洁金额，另行签订补充合同。 - （二）室内卫生保洁服务 1.室内卫生保洁服务范围 1.1负责行政办公楼内的卫生保洁服务（不含行政各处办公室卫生保洁）。 1.2负责教学楼、各系部、实训车间、楼道及卫生间的卫生保洁。 1.3负责图书馆内和学术厅卫生保洁（不含书库、阅览室、办公室内卫生）。 1.4负责第一、二食堂楼道，三楼走廊，屋顶、三层平台、四层平台及卫生间卫生保洁。 1.5负责明湖餐厅、学生活动中心、临时工宿舍卫生间及平台、屋顶、楼道卫生保洁。 1.6负责招待所卫生保洁，更换床上用品（含行政楼值班室、医务室值班室、保卫处值班室、图书馆值班室、函授班培训、专家用房等）。 1.7负责闽侯校区13幢学生公寓楼道、育才实习生公寓（包含华侨新村59、60男生公寓）内走廊楼道及院落卫生，每个楼道口要放置大垃圾桶2个，垃圾桶、垃圾袋费用由中标方支付，有破损或污渍严重无法清洗干净应及时更换。 1.8负责育才实习生公寓（包含华侨新村59、60男生公寓）、仓山教工宿舍、道山路教工宿舍的垃圾清运、转运，人员由街道负责安排（目前费用约1000元/月），由中标方负责，中标后费用由中标方与街道自行商议确定，该费用包含在本次招标价内。 1.9负责育才实习生公寓（包含华侨新村59、60男生公寓）学生入住前和离开后的卫生清扫。 1.10负责学院所有吊扇的清洗和安全检查（约1500台）。 1.11负责学期末学生离校后教学楼教室内的卫生打扫（含系部和实训教学楼阶梯教室11间）。 1.12负责学院重大活动、会议或外宾来访按院方要求的环境卫生清理、保洁。 1.13中标后，增加或减少的建筑物按实际增加或减少打扫的室内卫生面积*单价相应予以增加或减少室内卫生保洁金额，另行签订补充合同。 以上卫生打扫范围内的垃圾袋、垃圾桶及洁厕剂、打扫工具等费用都是由中标方支付。 2.室内卫生保洁服务要求和标准： 表2：行政楼、系部、图书馆、教学楼、食堂、学生公寓卫生保洁服务 工作周期; 保洁工作项目及内容; 保洁工作要求. 每日工作; 1、楼内走廊、楼梯道、墙壁等公共区域; 保持清洁无杂物、无污迹、无水迹. （1）至少清扫一次楼内走廊、楼梯道垃圾、杂物，每两日湿拖一遍，巡回保洁。 （2）用抹布清抹扶手、栏杆、开关。 （3）清扫平台的垃圾、杂物，擦拭扶手。 （4）每日收集两次垃圾桶内垃圾，及时更换垃圾袋，垃圾桶的垃圾积压不得超过容积的2/3，垃圾桶摆放整齐，放置垃圾桶的地面与墙面保持清洁。垃圾袋费用由中标方负责。. 每周工作; （1）清洗一次垃圾桶。 （2）清抹一次净水器、消防栓、标志牌、宣传栏。 （3）擦拭清扫一次天花板及天花照明设施。 （4）清扫擦拭一次墙壁，特别是放置垃圾桶周边的墙壁要保持干净，有污迹要及时擦除。 （5）公共位置的桌椅至少擦拭三次。; 1.1保持垃圾桶清洁、无污迹、无异味； 1.2保持净水器、消防栓、标志牌、宣传栏、公共桌椅表面清洁、无灰尘。 1.3 墙壁、天花板无积尘、蜘蛛网。. 每月工作; （1）每月清抹一次灯罩、烟感、吹风口、安全应急指示灯。 （2）每月清扫、冲洗一次雨篷、天台。; 保持卫生洁净、无死角。. 每年工作; 每学期开学前打磨一次行政楼、系部、图书馆、教学楼的楼梯道和走廊的地板。. 每日工作; 2、大厅地面; 保持地面干净、光亮、无污迹、无明显灰尘、无明显印迹，雨天保持地面干爽、防滑。. （1）按时清扫地面、边角位、死角位垃圾、杂物。 （2）用棉布配合全能保洁剂及时处理地面污迹。 （3）用棉沙拖把及时处理地面水渍。 （4）遇上天气潮湿，员工要坚守岗位，地面水迹反复勤拖抹，减少鞋底的泥沙带进大堂。. 每周工作; 3、玻璃门及玻璃窗. （1）用玻璃保洁保养剂对玻璃门至少擦拭一次。 （2）循环跟进玻璃的手印、污渍。; 保持保洁、明亮、无尘、无污印。. 每月工作; 擦拭一次玻璃窗、窗台、窗轨。 清除玻璃表面的积灰、污渍。. 每日工作; 4、公共卫生间; 地面干爽、洁具洁净无黄渍，目视无尘积污渍，漏口畅通，厕所无异味。. （1）至少清洗厕所一次,地面拖抹二次，保持地面干爽。 （2）至少擦拭或清洗一次洗手台、镜面、拖把池、蹲位、便器、低位墙身。 （3）清倒垃圾篓，更换一次垃圾袋。. 每周工作; 擦抹或清洗门窗、隔板、边框、灯具、手柄、垃圾篓1次。; 无积尘，污渍. 每月工作; 对墙身、间隔、门、天花、风口、照明灯等用棉布配合全能保洁剂进行保洁; 无积尘，污渍. 每日工作; 5、电梯间; 保持地面干爽、无手印、脚印、电梯内无异味。. （1）上班之前湿拖一次，巡回保洁。 （2）上班之前清抹一次电梯轿厢内壁、层门、按键等表面，并用干抹布擦拭干爽。 （3） 发现有水迹立即清理干净。. 每周工作; （1）每周1次对电梯厅门表面和轿厢不锈钢饰面涂拭保护油。 （2）每周1次对轿厢门槽缝中的杂物用小刷清理。; 保持表面光洁明亮；保证电梯门启闭正常，电梯轿厢内无异味。. 每日工作; 6、会议室、接待室; 保持洁净、无垃圾杂物、无灰尘。. 每日清洁一遍，及时清理垃圾、杂物。. 每周工作; 每周湿拖地面一次，清抹会议桌一次。. 每月工作; （1）清洁一次窗户玻璃、窗台、窗轨、墙壁、天花板、灯具和空调设施。 （2）根据会议需要及时清洁清理。. 每日工作; 7、院领导办公室; 保持明亮洁净、无垃圾杂物、无灰尘。. （1）每日在领导上班前应将饮用水杯、烟缸、桌面饰物等要擦洗干净，桌面光亮。 （2）每日在领导上班前湿拖1遍地面，巡回保洁。. 每月工作; 每月清洁1次所有窗户玻璃和墙壁、天花板、灯具和空调设施。. 8、学生服务中心. 每周工作; 至少擦拭一次学生服务中心开水房和洗衣房内的开水器、洗衣机等设备; 保持地面清洁、无积水。. 9、育才实习生公寓. 每日工作; 楼道及卫生间、公共露天场地等每日清扫，垃圾每日清理. 每周工作; 育才实习生公寓内的老干活动室每周清扫一次，每次开会前要再打扫一次。; 保持清洁无杂物、无明显灰尘。. 根据学生入住情况; 负责育才实习生公寓（含华侨新村59、60男生公寓）学生入住前和离开后的卫生清扫（含宿舍内）。. 每日工作; 10、其他. （1）每日更换行政楼值班室的床上用品，并负责洗晒；定期更换保卫处值班室、医务值班室和图书馆值班室、专家用房、函授培训班的床上用品，并负责洗晒。 （2）每批函授或培训时，每日清理打扫1号楼住宿房间的卫生。 （3）函授或培训结束时，及时更换1号楼的床上用品并负责送洗，送洗费用由招标人负责并提供车辆。 （4）垃圾按要求放置在垃圾场内，不得随意丢弃、乱扔。 （5）每日对所负责保洁的公共设施设备进行检查，各项维修登记及时上报后勤管理处维修网，做到及时报修、维修不积压。紧急情况需随时维修处置，一般情况不超过二天，因材料更换需购买原因，尽量采取临时应急过渡解决办法，最大限度不影响正常工作生活秩序。. 每年工作; （1）每年新生入住和实习生返校入住前，宿舍楼约350套宿舍（具体以当时实际需要套数为准）要进行清洗打扫，卫生标准要达到学院要求，卫生间不能有黄渍、异味，抽屉不能有垃圾，桌面和床板无灰尘等。 （2）负责行政楼、教学楼、图书馆和4个系部楼的走廊、楼梯、大厅等公共区域的地板抛光，每学期一次。 （3）每年5月份左右完成学院所有吊扇的清洗，约1500台，并进行安全检查，查看螺钉、螺帽有无松动，有故障及时检修，保证吊扇能正常运行，无法修复的及时更换新吊扇，并做好卫生维护和安全保障的记录存档，学院各部门要进行签字确认验收。 （4）负责每个学期末学生离校后教学楼教室内的卫生打扫（含系部和实训教学楼阶梯教室11间）。 （5）遇重大活动、会议或外宾来访时按院方要求进行卫生保洁。. - （三）学生公寓及教学楼管理 我院共有3个校区16幢学生公寓（闽侯校区13幢、育才实习生公寓3幢【含华侨新村59、60号】）、教学楼1幢，另今后新建学生公寓2幢。 1.学生公寓及教学楼管理服务范围 1.1学生公寓及教学楼的管理服务（含育才实习生公寓门卫和管理服务）。 1.2协助院方进行文明宿舍评比和教学楼班级卫生的检查。 1.3承办院方委托的其他工作。 - 学生公寓管理服务范围、标准和要求 2.1 服务范围 主要负责学生公寓的日常管理，及时了解学生生活动态，协助学院做好学生公寓的管理工作；公寓片区出入口值班室实行24小时值班制，做好人员出入管理，防火、防入侵、防盗；宿管员日常巡查、夜间巡查；学生宿舍查房点名；做好学生宿舍水电费的抄表、计费工作；重大节假日安全检查；生活秩序管理、公共秩序管理、宿舍纪律的维持等，具体内容有： 2.1.1 除各学生宿舍室内以外的所有公共区域（公寓楼道）全天保洁工作。学生公寓楼梯等公共部位每天至少清扫2次，楼梯扶手每天至少抹一次，并全天保持整洁；地面无积水、无杂物、无垃圾、无痰迹。公共区域门窗玻璃明亮、窗台上无杂物、无灰尘、无蜘蛛网、无污迹、无乱张贴。完成学生公寓突击性卫生清理工作及新生入学前、毕业生离校后的卫生清理工作。 2.1.2 学生公寓楼值班室保持干净、整洁，制度上墙，无乱悬挂、无乱张贴。 2.1.3 公寓管理人员应维持接管楼宇室内秩序，有效制止不法行为和违章行为。对学生公寓内公共设施的巡逻、防盗及时，没有监守自盗现象。 2.1.4 按学院的有关要求，建立落实学生公寓人员出入、防火、防入侵、防盗等安全管理制度、措施。认真执行门岗出入制度，对可疑人员进行盘查、询问；杜绝送餐人员、校外推销人员进入学生宿舍区；杜绝学生进入异性宿舍。严格来访人员登记、出入物资登记制度；认真做好当班记录，履行交接班手续后并签字确认。 2.1.5 负责协助管理学生公寓财产及相关设施登记，定期检查或不定期抽查，做到帐物相符，及时做好学生公寓水电、家具等设施登记表网上报修、验收签字及办理赔偿手续，赔偿的审核及赔偿费用收缴由院方负责。 2.1.6配合系部做好卫生评比工作，每半个月检查一次学生公寓（共324套，不含1号楼学生公寓和育才实习生公寓）公共卫生，根据制定的评分标准做好评分记录，通知系部整改卫生不达标的宿舍。 2.1.7 对所管理的学生公寓负有安全责任，及时检查发现安全隐患和不安定因素，了解掌握有关应急预案，每周检查一次消防器材设备，并做好检查登记。抽查学生宿舍是否使用违规电器，严禁在宿舍使用明火，吸烟，使用大功率电器（如：电炉、电热丝、电热棒等），点燃蜡烛、蚊香，乱拉乱接电源灯，确保学生住宿用电安全。 2.1.8 闽侯校区每学期结算一次学生公寓水费，按时催缴超标水费欠款；育才实习生公寓每学期结算一次水电费，特别是学生结束实习撤离宿舍前要结清水电费。 2.1.9 掌握学生公寓住宿情况，定时领取发放宿舍大门锁和卫生工具。 2.1.10 负责办理离校住宿学生的退、休、转学相关手续，核对在校住宿学生名单。 2.1.11 负责学生公寓电控管理。指导和教育学生做好日常防火，防盗和安全用电工作。 2.1.12 负责学生服务中心和洗衣房、开水房、庭院椅、育才空气能热水器、洗澡间、卫生间等公共设施的财产管理、报修等。 2.1.13 积极配合我院培训中心学生入住和退房时的工作。 2.1.14 协助做好日常巡查、夜间巡查和学生寝室查房、点名，并做好检查记录。根据需要配合学院适时组织查房、查夜或重大节假日安全检查等检查工作，及时处理安全隐患和不稳定因素，并做好检查记录。 2.1.15 每日检查学生公寓楼道卫生情况，并做好检查记录。 2.1.16各宿舍区的值班宿管员应查看辖区内学生宿舍监控录像， 发现各类突发事件，值班管理人员必须在第一时间赶赴现场并报告学院，如情况紧急应同时直接报警（110、120或119等）；主管人员必须在第一时间到现场处理问题或协调处理问题。 2.2 质量标准 2.2.1 管理服务人员持证上岗、着制服、标志明显。 2.2.2 管理服务人员服务态度：员工做到文明礼貌、谈吐文雅、遵章守约、衣冠整洁、举止大方、动作雅观、称呼得当。 2.2.3 管理服务人员按24小时值班制，编排宿管员和维修人员24小时值班表。主管人员联系方式报院方，以备紧急事件联系，24小时值班不因双休与节假日而中断。 2.2.4 按照学院有关规章制度对学生作息制度、出入检查、来访登记等进行管理工作。 2.2.5 对楼宇内的供水系统、供电设施进行维护，达到所有设备随时可以启动，并保持良好的性能。 2.2.6对楼宇内的供水、供电、照明设施、门、锁、室内家具、淋浴器等的小型维修，从报修到维修好时间不超过24小时。 - 教学楼管理服务标准及要求 3.1 开学前检查各教室课程安排表（牌）情况，教学楼管理人员应凭教务处提供的课表安排、调课通知、考试安排等课室使用计划准时开关教室门。并有责任制止擅自使用教学场地的行为。 3.2 在不影响正常教学安排的情况下，对于教学单位、学生社团正常使用课室举办讲座等活动给予积极配合，合理安排。 3.3 为每个课室配齐粉笔（或者白板笔）、笔擦，确保正常上课需要。 3.4 保证教学楼内教室照明设备的正常关启；保证教室里的课桌椅黑板、讲台配备整齐，每天检查课桌椅、黑板、讲台的配备情况。课桌椅、黑板、讲台等家具如有损坏，应及时维修。对课室的供电、照明、供水设施等的小型维修，从报修到维修好时间不超过24小时。保证门窗及窗帘、家具等的维修，从报修到维修好时间不超过三天。 3.5 负责教学楼的财产管理, 保管好钥匙，保障教学工作的正常开展。 3.6 负责各教室课桌椅的管理,开学前按各班级的学生数配备课桌椅并加强巡查,严禁课桌椅挪作他用,负责办理损坏课桌椅的报修及赔偿手续,保证教学的正常进行，赔偿的审核及赔偿费用收缴由院方负责； 3.7 检查教学楼走廊、楼梯、卫生间的清洁卫生及保洁状况；督促检查各班级按时完成教室的卫生保洁工作。 3.8 巡查各教室及时关闭电灯、电风扇和门窗；巡查教室卫生情况，及时向有关系部反馈，保证正常教学秩序；及时检查和补充粉笔等教学用具，保证教学需要。 3.9 负责教学楼消防设施的管理，按消防要求进行日查、周查和月查，并做好检查记录。 3.10 负责教师休息室的管理及卫生保洁，保管好钥匙，负责供应开水，保证学院上下午老师上课正常用水。 3.11 每年6月份提前上报新生班级卫生工具的采购计划，并负责新生到来前发配到班级。 - （四）物业维修 负责学院的五金、木工、管道等设施设备的日常零星维修服务及明湖的防洪排涝调节。 - 日常零星维修服务内容、标准及要求 1.1安排维修人员24小时值班，巡查、解决应急维修问题，及时响应维修需求。 执行24小时服务（夜间专人值班），即白天维修，夜间维护，紧急情况进行应急抢修，并根据需要临时调派增加人员力量，把损失降到最低点。报修项目正常在24小时内完成，如特殊情况无法完成的，及时与院方或学生沟通说明原因。 1.2 服务内容：负责学院所有楼宇（含育才实习生公寓）内的五金、木工、管道等设施设备的维护、检修、维修。每学期结束和学生入住前要全面巡查一次。 定期在冬、雨季节或天气异常时对房屋设施和道路情况进行检查维修，或使用人发现问题及时报修。对房屋及设备易出问题的部位，及时作出记录备案，重点检查。年底进行全面检查，对公用部位及其设施设备的完损程度作出评价，制定年度维护计划，作好检查和维修记录。 1.3木工、五金维修：楼内的所有木制财产、设施，如：柜、门窗、窗帘、玻璃、床板、桌椅、门锁等的维修。含各系部、教学楼、行政楼等吊顶扣板维护。 1.5 其他 1.5.1 安装小工程：负责主要材料费用300元/次或300元/次以下的小型安装工程，负责临时应急布线，如拱门演出布线、电话线布线等。 1.5.3 负责学院交办的与物业管理相关的其他事项，如横幅的拆装、拱门的安拆装配合、少量的桌椅搬运。 1.5.2 负责学校大门、路灯、消防设施、厕所内外各类设施及教学楼窗帘等设施损坏的及时报修、维修。在质量保证期内的物品维修及时通知施工方进行维修，已超过质量保证期物品的维修须做到及时维修。并及时对校园内需要大型维修的项目进行统计上报。 1.5.4 定期与院方沟通，接受院方对中标方维修质量、维修响应及时性的监督。 1.5.5 以上例行检查的设备设施均要有检查记录。 1.6 维修人员须具备相应的资格证书，做到持证上岗,其中维修主管须为水电工程师，其他维修人员从事电维修的，须持有电工操作证，所聘请的维修人员中必须含有2本电高压操作证和1本电梯证。 1.7 中标合同签订后，相关人员要一个月内熟练掌握全院的水、电管网及线路控制走向、操作规程。 1.8今后增加的新建建筑物，维修和维护工作不再另行计费。 注：零星维修主要指负责区域内的价值低、易损耗物品（300元/件或300元/件以下）的电工、水工、木工维修（材料费用中标方负责）。其它范围的设施设备（包括实验室内设施设备）由院方负责，中标方负责申报，维修所需材料（含现在已损坏，还未维修的）由中标方根据实际需要提出更换、采购意见，院方派员核对后安排采购，更换、领料按以旧换新原则实行，更换的材料交由学院处置。维修过程中所需的工具皆由中标方自行购置。主要维修材料清单如下，但不只限于以下维修材料，采购以下维修材料有注明品牌的，必须采用此品牌，如未按要求采购，学院有权对所采购的材料要求更换，直至满意为止，并且有权进行处罚，按采购材料的3倍价格罚款。维修材料明细表中所列的材料都属于中标方负责采购的（包含主要材料300元以下小工程安装，水管维修不限金额都属于中标方负责采购和维修的范围），未列在明细表内的维修材料，单价在300元以下的也为中标方负责采购范围。单次主要材料300元以上工程安装（漏水水管维修除外），材料及人工不属于中标方负责范围，但中标方应给予协助配合。 电工、水工、木工主要维修材料清单明细表 序号; 名称; 品牌; 型号规格; 单位. 1; 节能灯; 三雄极光; 8W; 支. 2; 电子镇器; 三雄极光; 36W PAK—ED136; 个. 3; 灯管; 三雄极光; 14W T5; 支. 4; 日光灯管; 飞利浦; 30W; 支. 5; 日光灯管; 飞利浦; 36W; 支. 6; 螺旋节能灯; 飞利浦; 65W; 盏. 7; E40—E27转换头; *; E40—E27; 个. 8; 路灯头; *; 250A; 套. 9; 排气扇; 正野; *; 台. 10; 接触器; 正泰; NCH 8—63A/40A; 台. 11; 时控开关; 正泰; NKG 1; 台. 12; 启辉器; 电工牌; 1×25; 盒. 13; 三相空开; 正泰; 63A; 个. 14; 电容器; *; 500V 4UF; 个. 15; 吊扇调速器; 森柏郎; *; 个. 16; 铜线; 太阳牌; 维修及局部安装使用的铜线均用太阳牌; 捆. 17; 橡胶聚酯片; *; 3厘; 平方. 18; 自愈式低电压并联电容器; 正泰; BZMJ 0.4-30-3; 个. 19; 电工胶带; 3M; *; 个. 20; 生料带; 顺达牌; *; 个. 21; 五孔面板; TCL; 10A; 个. 22; 三孔面板; TCL; 16A; 个. 23; 明盒; 鸿雁; *; 个. 24; 电缆; 太阳牌; *; 米. 25; 铜鼻子; 凤凰牌; 10²; 个. 26; 铜鼻子; 凤凰牌; 16²; 个. 27; 交流接触器; 正泰; C120—25.220V; 个. 28; 继电器; 正泰; *; 套. 29; 时控开关; 正泰; *; 个. 30; 开关箱; *; (厚); 套. 31; 面板开关; TCL; *; 个. 32; 空开; 正泰; 3P 25A; 个. 33; 漏电保护器; 正泰; 1P 20A; 个. 34; 电能表; 正泰; 单相5（10A）; 台. 35; 接触器; 正泰; *; 个. 36; 暗盒; *; 大厚; 个. 37; 线槽; *; 20公分; 根. 38; 线槽; *; 25公分; 根. 39; 超能胶; 百得牌; *; 瓶. 40; 万能胶; 百得牌; *; 瓶. 41; 环氧胶透明快干胶; 百得牌; *; 瓶. 42; 子弹头插板; *; 2.8M（TS—102）; 个. 43; 除锈剂; 3M; 3M WD40; 个. 44; 电表; 正泰; 三相60A; 个. 45; 安装式电表; 正泰; 50/5A; 个. 46; 互感器; 正泰; BH—0.66I 50/5A; 台. 47; 加长水龙头; *; （纯铜）; 个. 48; 水龙头铜芯; *; *; 个. 49; 水龙头单冷把手（帽）; *; *; 个. 50; 水龙头帽螺丝; *; *; 个. 51; 生料带; 顺达牌; *; 个. 52; 橡胶垫片; *; *; 个. 53; 6分橡胶垫片（水表用）; *; 6分; 个. 54; 三角阀; 埃美柯牌; *; 个. 55; U型混水阀（热水器配件）; *; （纯铜）; 个. 56; 喷头（热水器配件）; 美的牌; *; 个. 57; 去水器及水管; *; Φ50; 套. 58; 塑料伸缩管; *; *; 条. 59; 陶瓷洗水盆; 蓝键牌; *; 个. 60; 暗装便器感应冲水器; 志荣; *; 套. 61; 不锈钢下水器头及下水管; *; *; 套. 62; PE 管; 亚通/伟星; 6米 110×10; 条. 63; PE直接; 亚通/伟星; 6米 110×10; 个. 64; PE弯头; 亚通/伟星; Φ110; 个. 65; PE球阀; 亚通/伟星; 32; 个. 66; PE球阀; 亚通/伟星; 40; 个. 67; PE 大小头; 亚通/伟星; 75×40; 个. 68; PE三通; 亚通/伟星; 40×32; 个. 69; PE对接承插法兰; 亚通/伟星; 转换直径75; 套. 70; PE管堵头; 亚通/伟星; Φ32; 个. 71; PE管堵头; 亚通/伟星; Φ40; 个. 72; PE管堵头; 亚通/伟星; Φ63; 个. 73; 螺杆; 亚通; *; 套. 74; PE直接承插; 迪生; Φ109; 个. 75; PE法兰对接; 迪生; Φ110; 个. 76; 螺栓、螺帽; 不锈钢; *; 套. 77; 蝶阀; 国标; Φ100; 个. 78; 镀锌内接; 国标; 4分; 个. 79; 镀锌内外接; 国标; 4分; 个. 80; 大PVC管胶水; 国标; *; 瓶. 81; 镀锌堵头; 国标; 4分; 个. 82; 镀锌快速接三通; 国标; Φ40; 个. 83; 镀锌补芯; 国标; 40×25; 个. 84; 镀锌内接; 国标; Φ25; 个. 85; 哈快接; 国标; Φ100; 个. 86; 镀锌管; 国标; Φ100; 米. 87; 弯头、直接; 国标; Φ50; 个. 88; 镀锌弯头; 国标; 6分; 个. 89; PE 管承插接头; 伟星/亚通; 110×63; 个. 90; PE管弯头; 伟星/亚通; Φ63; 个. 91; PE管直接; 伟星/亚通; Φ63; 个. 92; PE管; 伟星/亚通; Φ63 (6M/根); 根. 93; PE蝶阀; 伟星/亚通; Φ80; 个. 94; PE蝶阀; 伟星/亚通; Φ100; 个. 95; PPR内牙弯头; 伟星/亚通; Φ32; 个. 96; PPR内牙直接; 伟星/亚通; Φ32; 个. 97; PPR弯头; 伟星/亚通; Φ32; 个. 98; PPR管扣; 伟星/亚通; Φ32; 个. 99; PPR 三通; 伟星/亚通; Φ25; 个. 100; PPR内牙弯头; 伟星/亚通; Φ25×1/2; 个. 101; PPR 内牙三通; 伟星/亚通; Φ25×1/2; 个. 102; PPR异径三通; 伟星/亚通; 50×25; 个. 103; PPR内牙直接; 伟星/亚通; 50×11/2; 个. 104; PPR90度弯头; 伟星/亚通; Φ50; 个. 105; PE弯头; 伟星/亚通; Φ110; 个. 106; PPR直接; 埃美柯; Φ32; 个. 107; 遥控水力控制阀; 上海高特; *; 台. 108; 高水箱及带配件; *; *; 套. 109; 杂阀; 埃美柯; Φ50; 个. 110; 弧形水表玻璃; *; Φ70; 个. 111; 浮球阀; 紫铜王信; 4分; 套. 112; PPR双活接球阀; 埃美柯; Φ32; 个. 113; 水表; *; Φ50; 台. 114; 蝶阀; 上海; D17×16 Φ100; 个. 115; 螺栓; *; Φ16×110（8cm）; 个. 116; 小便及大便冲水阀; *; 全铜; 个. 117; 玻璃胶; 千里马牌; *; 瓶. 118; 5厘玻璃; *; 62.50×69.50; 片. 119; 5厘玻璃; *; 68.50×46.00; 片. 120; 5厘玻璃; *; 140×60; 片. 121; 3厘玻璃; *; 47×68; 片. 122; 3厘玻璃; *; 0.68×0.525; 片. 123; 消防栓箱玻璃; *; 67.50×52.50; 片. 124; 消防栓箱玻璃; *; 32.50×32.50; 片. 125; 铝窗拉手（左、右）; *; *; 个. 126; 铁钉; *; 1.5寸、3寸; 斤. 127; 铁钉; *; 1寸、1.5寸、2寸、3寸; 盒. 128; 墙板钉; *; 3.5×25; 盒. 129; 自攻螺丝; *; Φ4×50; 盒. 130; 自攻螺丝; *; Φ5×15; 粒. 131; 自攻螺丝; *; Φ3.5×25; 盒. 132; 柜子铜门吸; *; *; 个. 133; 不锈钢自动插销（1×12）; *; 125M/M; 盒. 134; 门吸; *; *; 个. 135; 箱扣 （1×10）; *; 100M/M; 盒. 136; 浴室门扣; *; *; 个. 137; 柜子挂衣钩; *; *; 个. 138; 球锁舌头; *; *; 个. 139; 长球锁舌头; *; *; 个. 140; 抽屉拉手; *; *; 副. 141; 铝窗保险锁（1×4）; *; *; 盒. 142; 卫生间隔断平门锁（塑料）; *; *; 把. 143; 不锈钢执手门锁; *; *; 把. 144; 抽屉锁; *; 138; 把. 145; 球形锁; 固美牌; *; 把. 146; 不锈钢防盗锁; *; *; 把. 147; 抽屉锁; *; 138—22; 把. 148; 铜芯抽屉锁; *; Φ22; 把. 149; 全铜防盗门锁芯; *; *; 把. 150; 插芯锁; *; *; 把. 151; 窗帘滑轮; *; *; 个. 152; 卫生间隔断合页; *; *; 副. 153; 不锈钢半盖铰链; *; *; 副. 154; 0号砂布; 飞轮牌; *; 张. 155; 浴室门直角; *; *; 个. 156; 浴室隔断板直角码; *; *; 个. 157; 井盖; 含不同材质不同规格，根据实际情况来采购安装; 个. 158; 垃圾桶内胆; 根据实际垃圾桶规格; 个. 159; 吊扇; 美的; 1400mm; 台. 注：1、在更换损坏的材料时必须更换同参数的材料。 2、在涉及到人员和设备安全方面的所有维修，所选材料的品牌必须经院方认可。 （五）人员配置及要求： 1、必须有1名项目经理、2名工作人员，每天驻校工作现场，进行作业指挥。 2、人员配置为每日服务人员，每个员工每周工作时间按劳动法规定，采取轮休制。 3、法定节假日、寒暑假期间不能停止有人活动场所的服务作业。 （六）员工素质要求 1.管理人员 （1）作风正派、诚实可靠、自觉勤奋、吃苦耐劳。 （2）年龄50周岁以下，高中或中专及以上学历。 （3）有较强的组织、管理、沟通、协调能力。 （4）熟悉各项工作程序，积极布置、督促，认真落实各项工作，完成工作效果良好。 2.卫生工 （1）作风正派、诚实可靠、自觉勤奋、吃苦耐劳。 （2）年龄60周岁以下，身体健康，乐于从事清洁工作。 （3）熟悉各项具体的清洁工作程序。 （4）经过培训，掌握一定专业知识，能熟练掌握有关清洁设备、器材和清洁剂的性能及操作使用方法。 3.宿舍管理员 （1）作风正派、诚实可靠、自觉勤奋、吃苦耐劳。 （2）学生公寓值班室宿管员，年龄55周岁以下，初中及以上学历；学生服务中心宿管员年龄45周岁以下，高中或中专及以上学历，会电脑操作。 （3）身心健康。 （4）工作责任心强，管理服务态度好； （5）关爱学生，有较强语言表达、组织协调能力； （6）有相关工作经验人员优先。 4.维修人员 （1）具备工匠精神、作风正派、诚实可靠、自觉勤奋、吃苦耐劳。 （2）年龄55周岁以下，须具备相应的资格证书，做到持证上岗,规范维修，其中维修主管必须为水电工程师，其他维修人员从事电维修的须持有电工操作证，所有维修人员中必须包含有2本高压操作证和1本电梯维护证等。 （七）工作要求： 1.员工上岗必须着统一服装，佩带标识，并遵守学院的规章制度。 2.禁止野蛮操作，做到文明礼貌、规范操作。 3.不得将学院内的消防水带作为保洁工具冲洗地面。保洁操作过程中如损坏业采购人物品，应照价赔偿。保洁员工如因操作不当发生的人身事故，学院不承担任何责任。 4.有重大活动或有突击性任务，必须服从统一调配。 5.制定完善系统的人员配备和培训计划，切实提高员工队伍的整体素质，确保持证上岗率达到100%。 6.承包应保障派驻学院的项目经理、工作人员及所聘请保洁员工合法权益，业主单位不承担非自身原因引起的任何责任。 - 三、 监管 （一）后勤管理处对物业监管采用检查和考核方式；检查分为日常检查、专项检查，月底根据日常检查情况对物业进行月考核。 日常和专项检查达不到要求的，对照考核细则扣分，0.1-3分/次（或：/处/项/人），月底根据考核扣分对物业服务质量进行综合评定，作为结算依据：考评分≥90，支付月物业管理费；考评分<90时，每少1分则扣除1000元月物业管理费后支付。 根据招标文件要求，在承包期内，各岗位人员未配备到位，直接予以扣除月物业管理费，一般保洁人员按1800元/人/月，保洁主管按2500元/人/月扣除月物业管理费。特别是宿管人员和维修人员未配备到位，一般宿管人员按2000元/人/月、宿舍主管人员按3000元/人/月、维修人员按3000元/人/月、维修主管按4000元/人/月直接扣除月物业管理费，若缺岗十五天内各岗位人数配备到位，则不扣除物业管理费，若第十六天各岗位人数仍未配备到位，则按实际未到岗天数进行折算扣除月物业管理费。如影响到学院的正常运转，学院有权视情况，另外再扣物业管理费用。有执证上岗要求的岗位，无证不得上岗，缺电工证扣1000元/月/本，缺电高压证扣1500元/月/本，缺电梯维护证扣500元/月/本，维修主管人员无水电工程师证的扣1500元/月/本。 （二）重要检查内容 1、未进行服务范围内的分项工作，从物业管理费中按以下分项价格1.5-2倍直接扣除月物业管理费，并扣0.3-0.5分/次； （1）8米高杆路灯更换搭架次数3次/年，3000元/次； （2）污水管和雨水管疏通；食堂隔油池管道约60米，每月清掏至少2次；化粪池、排污池每年至少清掏2次，（共23个池）；地下管井每年至少清理2次，有堵塞及时清理，及污水处理系统清掏维护，总费用：约50000元/年； （3）堤坝外水泵维修：2000元/次； （4）闽侯校区专业探查漏水：20000元/年； （5）学院所有吊扇的清洗：12000元/年。 2、学院每学期组织两次由学生和教职工组成的测评小组对物业服务质量进行评分，若评分低于80分，将直接扣除月物业管理费500-2000元/次，并对评分低的部分进行整改，若拒不整改，将加倍扣除物业管理费。测评的内容含维修及时率、维修合格率、卫生保洁合格率、设备完好率、有效投诉处理率、服务态度等方面。 3、未按规定时限和质量标准完成后勤管理处下达的书面督办工作，扣0.3-0.5分/次，并且直接扣发物业费用200-500元/次； 4、因物业工作失误造成学院财产损失的，根据责任划分，按造价的1.5-2倍赔偿，并扣1-2分/次； 5、院领导检查发现问题，每项次扣发应支付物业费500元。 6、学院处室检查发现问题，每项次扣发应支付物业费300元。 7、接到投诉，经学院后勤处核实后属实的，一次扣100元，并扣1分/次。有意或恶意不配合整改或态度恶劣的，另再罚款1000元/次。 8、有关问题反映3次以上含3次无改正的，扣发应支付物业费1000元，扣发物业费用后该问题仍未改正，院方仍有权再次扣发物业费用。 - 四、 违约责任及中止合同 （一）如因物业管理不善，造成重大事故和经济损失，经有关部门认定，学院有权不退还履约保证金，并终止合同，由中标方承担所有经济赔偿和法律责任。 （二）物业未完成合同规定的各项管理目标，学院可发出警告或整改通知，学院连续二次或半年内三次发出警告或整改通知而又无彻底改善的，视为乙方无能力继续履行合同，学院有权不退还履约保证金，并终止合同。 （三）物业不能按时履行合同约定的，每延误一天应向学院偿付不能按时履行部分款项2‰的违约金。 （四）中标方因自身原因无法继续履行合同，需终止合同的，我院将不退还履约保证金。 - 五、其它约定事项 （一）采购人支付的物业费已含承包人完成工作（临时性任务）所需的人工、机械、材料、运输、管理、税金、人身意外伤害保险、节假日加班、五险等各种费用。 （二）中标人不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人。否则，采购人有权即刻终止合同，并要求中标人赔偿相应损失。 （三）做好物业前期移交接管验收工作，保管和建立本项目完整的档案。 （四）在委托管理的范围内协助甲方做好节能减排的管理与服务工作。 （五）根据物业服务内容制定的各项服务标准，设立服务中心（物业处），公示24小时服务电话及投诉电话、有专职管理人员处理各项咨询、投诉、报修，并在承诺的时间内给予回复解决。 （六）管理人员、专业操作人员按照国家有关规定取得物业管理职业资格证书或者岗位证书，并且所有人员必须无犯罪记录。外来务工人员须按公安机关的要求，办理外来人口暂住证，并按计生部门要求，办理相关证件。 （七）物业人员统一着装，佩带标志，行为规范，服务主动，热情。 （八）应用电脑对物业管理服务及各项收费档案进行管理。 （九）物业人员应积极配合学校搞好管理服务育人工作，共同维护校园安定稳定。 （十）中标人不得开展物业管理之外的其他经营性活动（包括饮食服务、代购代销商品等。） （十一）中标人必须承担物业管理和服务中所造成的事故责任，并负责赔偿由此造成的各项损失。如发生安全生产责任事故，一律由中标方负责，与学院无关，学院不承担任何责任 （十二）中标人的投标文件中涉及的所有服务承诺将成为正式合同的组成部分。 （十三）物业管理中所产生的水费、电费统一由校方支付。物业公司应遵守学校的水电管理规定使用水电不得违规或浪费。校方有权核定物业公司水电用量，超过核定的使用量，水电费由物业公司承担。 （十四） 因中标方责任造成财产损坏、丢失：按照学院有关规定赔偿，并视情节给予经济处罚，必要时提请法律制裁。中标人必须承担物业管理和服务中所造成的被盗窃事件的责任。通过公安局（派出所）备案后，经公安局（派出所）人员核定案件价值，中标方须按案件价值60%-80%赔偿。 （十五）中标方应严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律，对中标方工作人员流动及必要的失业保险、医疗保险、养老保险、工伤保险和人员意外伤害保险、死亡保险办理及相关费用的要求全部由中标方承担。 （十六）对中标方的其他要求：（如保密等）不得透露本校有关重要消息和情况，对外不得损害学院名誉，和学院师生交往不得散布流言蜚语，遵守学院各项管理制度，落实管理育人、服务育人的要求。 （十七）紧急时乙方楼管员、维修人员必须服从学校安防监控中心、保卫处、学生处、后勤管理处的指令 - 附件：实际卫生保洁服务面积汇总表 序号; 位置; 名称; 面积（平方米）. 1; 室外; 道路+广场+篮球场+跑道; 76728. 2; 室内; 四个系馆走廊+厕所; 5500.4. 3; 四个系馆楼梯; 344. 4; 教学楼走廊+厕所; 5428.95. 5; 教学楼楼梯; 1172.8. 6; 学生公寓楼道; 478.44. 7; 学生公寓架空层; 1132. 8; 行政楼门厅+走廊+厕所+六楼上人屋面+值班室+会议室; 2000.52. 9; 行政楼院领导办公室; 1602.96. 10; 图书馆大厅+走廊+楼道+厕所+校史馆; 3569.9. 11; 图书馆报告厅+走廊; 1146.05. 12; 学生食堂走廊+楼道+屋顶; 398.05. 13; 明湖餐厅走廊+楼道+屋顶; 1268.3. 14; 学生公寓1号楼24套,103平方米/套; 2472. 15; 仓山教工宿舍走廊+楼道; 220. 16; 育才校区; 2694. 17; 实训教学大楼; 3425. 注：招标人可提供以下便利条件： 提供4-5间房间，供中标人办公、调度、休息、更衣、存放工具和材料使用，不提供其他用房。 | 1 |