| 序号 | 货物与服务名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OEM身高体重秤超声波身高测量仪 | 1：健康秤不锈钢金属粘接点: 4个 2：健康秤体重指示: 液晶数字显示 3：健康秤形状: 长方形 4：健康秤特殊功能: BMI胖瘦 智能分析对比 测温 测量人体脂肪 电 5：显示 语音播报 6：身高测量：超声波自动感应测量 7：体重/脂肪测量：上下秤智能测量/数据设定测量 8：体重分度值：50g 9：体重测量范围：5-200kg 10：身高分度值：0.5cm 11：身高测量范围：80-195cm 12：显示屏：105x69.5cm背光大屏（语音报读显示、体脂值、身高值、BMI指数） 13：健康秤面板材质: ABS 14：充电模式: 干电池 15：智能类型: 其他智能 16：驱动类型: 电池 | 1套 | 两年免费质保，成本价终身维护 |

| 2 | 人体骨骼模型 |  | SMD003A 高850mm | - 符合人体解剖学教学标准，自然大比例缩小； - 运动系统，展示全身骨骼； - 四肢均可灵活运动； - 采用环保PVC材料，环保涂料； - 串制直立；有底座站立稳固 | 15 | 500 | 7500 | 两年免费质保，成本价终身维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 两性人体躯干模型 |  | SMD0683 高50cm | 1、符合人体解剖学教学标准，自然大比例缩小； 2、内脏学内容，展示消化、呼吸、泌尿、生殖系统； 3、全身内脏器官可拆卸，12部件及以上； 4、采用环保PVC材料，环保涂料； 5、有固定底板； | 10 | 3000 | 30000 | 两年免费质保，成本价终身维护 |
| 4 | 胃解剖模型 |  | SMD050 自然大 | 1、符合人体解剖学教学标准，自然大； 2、内脏学内容，展示消化系统，胃的内外形态和结构； 3、采用环保PVC材料，环保涂料； | 15 | 300 | 4500 | 两年免费质保，成本价终身维护 |
| 5 | 泌尿生殖系统解剖（男） |  | SMD062 自然大 | 1、符合人体解剖学教学标准，自然大； 2、展示男性立体泌尿系统的形态和结构； 3、配有固定支架； 4、采用环保PVC材料，环保涂料； | 5 | 600 | 3000 | 两年免费质保，成本价终身维护 |
| 6 | 泌尿生殖系统解剖（女） |  | SMD063 自然大 | 1、符合人体解剖学教学标准，自然大； 2、展示女性立体泌尿系统的形态和结构； 3、配有固定支架； 4、采用环保PVC材料，环保涂料； | 5 | 600 | 3000 | 两年免费质保，成本价终身维护 |
| 7 | 膀胱模型 |  | SMD065 自然大 | 1、符合人体解剖学教学标准，自然大； 2、展示自然大小的膀胱形态和结构； 3、采用环保PVC材料，环保涂料； | 10 | 280 | 2800 | 两年免费质保，成本价终身维护 |
| 8 | 子宫解剖模型 |  | SMD0683 自然大 | 1、符合人体解剖学教学标准，自然大； 2、展示结构包括：卵巢、子宫、阴道、输卵管等结构； 3、采用环保PVC材料，环保涂料； | 10 | 350 | 3500 | 两年免费质保，成本价终身维护 |
| 9 | 听小骨放大 |  | SMD099 自然大小4倍比例 | 1、符合人体解剖学教学标准，自然比例放大4倍； 2、展示放大听小骨的锤骨、钻骨、镫骨等组成； 3、采用环保PVC材料，环保涂料； | 10 | 500 | 5000 | 两年免费质保，成本价终身维护 |