# 包4

| 序号 | 采购项目名称 | 主要技术参数、保修期、交货时间、响应时间等要求 | 数量 | 售后服务及验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医学影像 数字化教学系统 | 包括:PACS电子阅片及图像后处理系统和医学影像在线考试系统 PACS电子阅片及图像后处理系统技术参数 1.PACS主要功能指标：提供DICOM影像归档服务,即实现原始图像的长期存储；提供DICOM影像读取服务，与影像工作站无缝对接，支持精确被检索服务；提供非DICOM标准影像归档服务（RLE ,JPEG 的无损、有损等多种压缩格式）；具有自动路由转发功能，能够自动转发DICOM影像到指定终端；具有PACS数据库查询功能，并能手动转发DICOM影像；具有动态队列管理功能，能够设置队列的优先级；PACS站点管理功能，支持自动或手动添加站点的功能，并且能够删除、限制其他站点对PACS服务器的访问；完善的日志管理功能，完全记录了服务器上的所有操作；支持人性化的 WEB 管理模式；具有完善、独立、强大的存储管理功能；支持 HSM 格式的存储系统；提供在线、近线、离线三种存储方式；具有存储设备管理功能，能够灵活、快速的增加服务器的存储容量；提供完善的存储策略机制，系统可按时间策略和容量策略对存储设备进行自动管理;提供手动管理功能，能够在存储设备间进行影像数据的迁移、复制、删除等操作;专用的影像流压缩技术，使病人信息（图像和文字）在现有网络上有更快的传输速度。支持各种视频文件和OpenGL、DirectDraw、Direct3D 软件及AutoCAD，3DMax，Protel，几何画板等教学软件。教师机可监视选中的单一、部分、全体学生机的屏幕，可监视多个学生屏幕，教师机可实时察看学生当前屏幕，具备防杀进程、遥控转播、学生演示、可视对讲、屏幕录制、回放、分组教学、联机讨论、试题编辑、在线测试等功能。 2.二维、三维图像处理系统主要功能指标：对图像进行浏览、窗宽窗位的调整、影像缩放、图像移动、感兴趣区域的放大、图像多方向的翻转、反转、导航、标注、测量、尺寸同步等操作；兼容所有符合Dicom3.0标准的影像设备，并可查看其影像资料；支持多种DICOM数据导入方法，如U盘、光盘、移动硬盘、也可通过网络与PACS系统进行连接，实时获取影像数据；3D ROI（感兴趣区） 和体积渲染；参数分析（体积，最大直径，密度^）;3D观察；3D测量和标注；CPR观察；MIP MPR 和组织渲染 3D 重建。. 3.系统自带影像病历资料库至少包含X光 、 CT、MRI、彩超、黑白超、心超、血管超、脑电、心电、TCD等片库及报告对映10000例(必须正规渠道获得)，另外,还需要提供不少于300例的精品资料,应包括:Dicom图像;相关试题;患者体征;诊断报告;诊断思路;诊断鉴别;病理结果。 4.系统应为成熟产品,需要提供国内不少于30家医院使用名单(由于医学是一门应用科学,所以实训必须要结合实际应用.) 医学影像在线考试系统技术参数 1.功能要求： 满足医学生日常培训和考核工作，内容为医学影像技术。系统自带习题库。医学影像试题库主要包含：总论、中枢神经系统、头颈部、呼吸系统、循环系统、乳腺、消化系统和腹膜腔、泌尿生殖系统和腹膜后间隙、骨骼肌肉系统、儿科病变,超声诊断、超声诊断技术不少于14000题,并提供标准答案. 2.技术参数要求： 2.1总体要求 2.1.1纯B/S架构，系统部署到服务器端，客户端直接调用浏览器访问。服务器端运行的环境是windows 2003 server及以上的服务器版操作系统，数据库采用MSSQL 2005及以上的版本，基于.net4.0框架。 2.1.2不需要安装其他的软件、组件及插件，直接用IE6及以上的浏览器即可，支持百度、360、火狐等第三方浏览器； 2.1.3系统功能包含在线考试功、在线学习、模拟考试、练习、职业测评、、新闻公告、论坛、在线调查等功能； 2.1.4单位结构上，部门的数量不受限制，上下隶属层级不限；平行单位互不影响，自定义部门管辖层级支持三级以上。 2.1.5界面操作简单，上手方便，支持局域网、广域网及互联因特网的应用； 2.2题库信息管理 2.2.1科目知识点管理，类别数量不限，层级不限。针对每个科目知识点可设置管理人员和浏览人员的权限； 2.2.2试题添加支持单题手工录入，也支持批量导入，导入格式支持word、excel、txt格式的批量导入。系统支持文字、图片、公式、符号、表格、音视频等； 2.2.3系统提供十种题型：单选、多选、判断、填空、简答、作文、论述、分析、操作题、综合题等。每种题都支持图文并茂形式，支持音视频文件。有答案解析说明管理，试题管理有审核、是否共享及难易程序的设置属性； 2.2.4题库管理支持模糊查询、统计分析功能。对试题可以批量新增、批量禁用、批量启用、批量删除、批量导出、批量自动检查格式合法性等，对格式错误的试题可以定位提示； 2.2.5系统题库分正规题库、练习题库、模拟题库、每日一题题库，题库可以分开存储，也可以同步； 2.2.6题库添加导入有重复试题检查判断功能； 2.2.7针对多选题型，可以设置多选、不定项、全选对行分、选错一项零分、选错倒扣分、等多项判分方式； 2.2.8自动评分时，对试题答案中是否区分大小写、填空题的一空有多种正确答案的输入和判断； 2.2.9多个管理员各自添加的试题库可以共享或不共享，可以互不影响； 2.2.10试题的修改、删除操作不影响已经生成好的试卷，对考生做过的作答明细也不影响； 2.3试卷信息管理 2.3.1支持随机组卷和人工组卷，组卷时可以调用事先定义好的试卷模板，试卷生成好后可以再调整； 2.3.2可将学习任务和试卷绑定，学习任务完成了才有资格参加该份试卷的考试； 2.3.3组卷时的抽题参数，可以任意选择科目知识点里的内容抽题。可以让系统自动抽题也可以自定一些抽题规则，如包括多个难易程度的试题占试卷试题数的比例，包括各科目知识点里的抽题数占试卷试题数的比例等； 2.3.4组卷时可以设置对考场电脑的IP地址段开放的范围设置，试卷的排版是全页显示还是做一题显示一题的逐题显示，考试时是允许还是禁止切换窗口屏幕的设置； 2.3.5组卷时支持多种题型的任意组卷，题型名称可自定义修改，抽题时可以读取其他管理员共享的题库还是不读取共享的题库； 2.3.6每种题型，可以设置对考生说明作答的要求描述，可以设置对未答、答错的试题不得分或倒扣分的机制； 2.3.7考试有效时间、考试时长可自定义； 2.3.8试卷支持是否重考及重考次数的设置，重考时应支持重考原来的试题或者按原来的抽题规则再生成一份试卷； 2.3.9支持审核功能，支持如不及格、及格、良好、优秀不同分值段标准定义； 2.3.10参加考试人员的选择可以按单位结构、职务、用户组、岗位、出生年月、入职时间等条件查询筛选。支持通过考号、姓名等条件选择参考人员。组卷时可设置后注册的人员自动发卷考试，也支持不指定参考人员让系统随机参考人员名单； 2.3.11试卷生成方式支持每位考生的试题内容及顺序完全一致，试题相同题序及选择题的选项顺序不同，试题内容及顺序不同，试题不同选择题的选项乱序四种方式； 2.3.12试卷支持导出打印；支持组卷后再补录、删除人员名单；支持有考生考试及无考生考试状态下的试卷再修改；支持试卷批量删除及综合查询功能；支持分管理员管理自己的试卷，与其他分管员组的试卷相互独立； 2.3.13试卷的补考，可以自动生成，生成时可根据自动罗列的未参考人员、不及格 人员、未参考人员及不及格人员三种方式选择，试卷内容可以保持原卷还是按原来的生成规则重新生成新的试卷； 2.3.14组卷时可以关联学习任务，在选择关联的学习任务名称时可以多选，考生对选中的所有的学习任务都完成时才拥有此份试卷的考试资格。 2.4成绩信息管理 2.4.1成绩支持综合查询；支持上级管理员查下级人员的成绩，平级管理员相互独立的原则；查询的成绩可以Excel格式导出；可以打印考生成绩单、查看批改试卷明细的功能；系统考试管理员可以自定义成绩字段显示的设计，指定导出的成绩单包含哪些字段内容； 2.4.2对考试所用时间，客观题自动批改的原得分和主观题人工批改的现得分的综合查看； 2.4.3对历史考试成绩具有归档功能，不同档案柜可设置不同的浏览人员和管理人员权限；归档后，原试卷、试题、考生等相关信息可以任意删除而不影响归档后的成绩及作答明细；成绩档案查询支持多种查询和分析功能； 2.4.4可以对每个考生在某个时间段范围内的考试次数、考试总计得分、平均得分的查询和导出； 2.4.5可以对同一场或多场考试的成绩排名，支持同分同名或同分用时少排名靠前的设置； 2.4.6考试成绩可以按单位/部门为条件的、显示不同单位/部门参考人、实考人、不同分值段的人数和所占比例以及各单位/部门的总体排名情况； 2.4.7针对一份相同试题的试卷，可以分析这份试卷中每道试题的正确率，并能查询哪些人答对了哪些人答错，容易了解所有考生对知识的掌握情况； 2.4.8针对考试，试卷批改完成后，可以分析每个考生每个知识点的得分率情况，容易了解考生对相关知识点掌握的强弱； 2.4.9可以分析每个考生的学分；可以查看每个考生每日一题的作答正确率及明细； 2.4.10可设置在对成绩报表分析时是以应该参考人数为准还是以实际参加考试的人数为准； 三维重建，MPR,CPR,MIP,VR,病例试题,医学影像技术在线考试系统功能可以按照要求进行招标现场演示，演示时间不超过10分钟,演示所需要的笔记本电脑由投标方准备。 | 1 | 三年免费质保 |